- Wykaz  urządzeń instalacji oddymiania .

Należy zastosować następujący sprzęt w projektowanej instalacji oddymiania klatki schodowej - firmy D+H:

- Centrala odymiania kompaktowa 8A -sztuk 1,

- Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej -sztuk 2

- Zestaw dwóch napędów 200N/600mm -  sztuk 1

- Napęd łańcuchowy do zintegrowanego montażu 24V 200N/350mm -  sztuk 2

- Puszka instalacyjna - sztuk 3

- Napęd drzwiowy 500N/500mm  na każde drzwi po jednej sztuce zewnętrzne i wewnętrzne wiatrołapu )

- Optyczna czujka dymu DOR 40 - szt.  7  ( zgodnie z postanowieniem  Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP – system detekcji  dymu powinien być rozszerzony  na następujące  pomieszczenia ( klatka schodowa  - 2;  na piętrze klatka jest wydzielona ścianką – długi spocznik):

- korytarz na parterze – 2 ,

- korytarz na piętrze  - 2

- przestrzeń nad poddaszem nieużytkowym- 1 ,

oraz  należy :

- zastosować sygnalizację świetlną na poszczególnych kondygnacjach ( parter + piętro) – szt 2

- Gniazdo do czujek  DOR 40- sztuk 9.

- Przewody  instalacyjne w wykonaniu  ogniochronnym klasy HP90

# C. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

- rzut parteru,

- rzut piętra,

- przekrój

- schemat ideowy